# ANNEX NÚM. 1

2020-050 SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLES, PRODUCTES D’ÚS COMÚ I REACTIUS (SGI)

# MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES  QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES

El Sr. .............................. amb residència a ......................................... carrer...................................... núm. ................ assabentat de l’anunci publicat al .................................... i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del subministrament de  “....................................”, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:

- Oferta econòmica: LOT 1

| PRODUCTE | PRESENTACIÓ | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) | PREU UNITARI MÀXIM OFERTAT (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cinta autoclau | rotllos de 19 mm X 50m | 4,39 |  |
| Test Bowie Dick | caixa 20 U | 2,95 |  |
| Paper impressora ESTERILIZADOR a VAPOR MOD. 1006 V-1 6ME | 1 rotllo | 3,48 |  |
| Paper impressora ESTERILIZADOR a VAPOR MOD. 1006 E-1 |  |  |  |
| Tinta impressora ESTERILIZADOR a VAPOR MOD. 1006 V-1 6ME | 1 U | 7,53 |  |
| Neutralitzant per Termodesinfectadora manual | ampolla 5L | 36,07 |  |
| Neutralitzant per Termodesinfectadora automàtica | ampolla 5L | 43 |  |
| Sabó per netejar instrumental de laboratori | ampolla 5L | 25 |  |
| Bobina de bosses per esterilitzar material a l'esterilitzador de vapor | Bobina de 7,5 cm X 100 m | 18,05 |  |
|  | Bobina de 10 cm X 100 m | 23,16 |  |
|  | Bobina de 20 cm X 100 m | 38,57 |  |
| Bobina de bosses per esterilitzar material amb peròxid d'hidrogen | Bobina de 15 cm X 70m | 146,32 |  |
|  | Bobina de 40cm X 70m | 111,58 |  |
| Tires químiques per esterilitcaió per peròxid d'hidrogen | caixa 400 U | 112,64 |  |
| Detergent en pols per Termodesinfectadora | caixa 5 kg | 32,25 |  |
| Detergent líquid per Termodesinfectadora | ampolla 5L | 38 |  |

- Oferta econòmica: LOT 2

| PRODUCTE | PRESENTACIÓ | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) | PREU UNITARI MÀXIM OFERTAT (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bates blaves d'un sol ús amb categoria EPI testada per citostàtics i virus per sales de cultius | Caixa de 30 bates | 87 |  |
| Bosses per aspiració en CSB de les sales cultius | Bosses de 1,5L - caixa 50U | 67 |  |
|  | Bosses de 3L - caixa 50U | 83,35 |  |
| Recipients per bosses d'aspiració | Recipient de 1,5L - caixa 8U | 48 |  |
|  | Recipient de 3L- caixa 8U | 57,92 |  |

- Oferta econòmica: LOT 3

| PRODUCTE | PRESENTACIÓ | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) | PREU UNITARI MÀXIM OFERTAT (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Solució desinfectant per superfícies | ampolla 1 L | 89 |  |
| Solució desinfectant per banys termostàtics | ampolla 250ml | 169,99 |  |
| Estació kit de vessament | 5 kg | 44,65 |  |
|  | 5 kg | 65,88 |  |
|  | 800 g | 24,55 |  |
|  | per unitats | 34,88 |  |
|  | pack escombra + pala | 2,99 |  |
| Pols absorvent per kit de citostàtics | 500 g | 28 |  |

- Oferta econòmica: LOT 4

| PRODUCTE | PRESENTACIÓ | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) | PREU UNITARI MÀXIM OFERTAT (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcohol etílic de 70ºC | ampolla 1 L | 4 |  |

- Oferta econòmica: LOT 5

| PRODUCTE | PRESENTACIÓ | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) | PREU UNITARI MÀXIM OFERTAT (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Líquid revelador de films fotogràfics llest pel seu ús | ampolla 2,5L | 46,66 |  |
| Líquid fixador de films forogràfics llest pel seu ús | ampolla 2,5L | 40,1 |  |

- Oferta econòmica: LOT 6

| PRODUCTE | PRESENTACIÓ | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) | PREU UNITARI MÀXIM OFERTAT (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fungibles per Purificadors Aigua marca Millipore: |  |  |  |
| Fingubles Purificador Èlix |  |  |  |
| Mòdul de Pretractament Progard 2 | 1U | 377 |  |
| Filtre de venteo per dipòsits PE | 1U | 146 |  |
| Pastilles de Clor | caixa 48U | 78,5 |  |
| Fungibles Purificador MilliQ |  |  |  |
| Mòdul de Purificació (Filtre doble llarg) | 1U | 342 |  |
| Mòdul de Ultrapurificació Quantum EX | 1U | 528 |  |
| Filtre final Millipak 20 Express | 1U | 180 |  |
| Làmpada UV | 1U | 480 |  |
| Làmpada UV A-10 | 1U | 628 |  |

- Oferta econòmica: LOT 7

| PRODUCTE | PRESENTACIÓ | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) | PREU UNITARI MÀXIM OFERTAT (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Safates de pesada | 41X41X8mm - caixa 500U | 27,8 |  |
|  | 89X89X25mm - caixa 500U | 45,97 |  |
|  | 140X140X22mm - caixa 500U | 84,38 |  |
| Paper absorbent amb cara impermeable | rollo de 510X460mm | 64,5 |  |
| Bobina de teixit no teixit | Bobines de 400 usos | 44,69 |  |
| Flascons pulveritzadors | ampolles 500 ml | 2,88 |  |
| Bombetes per microscopi | 1 U | 3,21 |  |
| Tub silicona per buit Campanes Seguretat Biològica | rotllo de 100m | 220 |  |

- Oferta econòmica: LOT 8

| PRODUCTE | PRESENTACIÓ | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) | PREU UNITARI MÀXIM OFERTAT (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Running Buffer | caixa de 6 ampolles 1,5L | 285 |  |
| Washing solutions | caixa de 6 ampolles 1,5L | 185 |  |

- Oferta econòmica: LOT 9

| PRODUCTE | PRESENTACIÓ | PREU UNITARI MÀXIM (sense IVA) | PREU UNITARI MÀXIM OFERTAT (sense IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Calçat laboral per personal de laboratori | num 35 | 14,98 |  |
|  | num 36 | 14,98 |  |
|  | num 37 | 14,98 |  |
|  | num 38 | 14,98 |  |
|  | num 39 | 14,98 |  |
|  | num 40 | 14,98 |  |
|  | num 41 | 14,98 |  |
|  | num 42 | 14,98 |  |
| Calçat laboral per personal zelador | num 38 | 21,9 |  |
|  | num 39 | 21,9 |  |
|  | num 40 | 21,9 |  |
|  | num 41 | 21,9 |  |
|  | num 42 | 21,9 |  |
|  | num 43 | 21,9 |  |
|  | num 44 | 21,9 |  |

Termini de validesa de la oferta............................4 mesos

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini superior a l de licitació)