## SOBRE C - LICI 2022-XXX
PRESSUPOST MÀXIM LICI 2022-060 - LOT 1 - OFERTA ECONÒMICA
TIPUS | MARCA | MODEL | DIMENSIONS FILTRE CARBÓ ACTIU | UNITATS | PREU SUBMINISTRACIÓ I CANVI FILTRES CARBÓ (per cabina) | PREU OFERTAT | PREU VALIDACIÓ | PREU OFERTAT
VITRINA ASPIRACIÓ | ESCO | ADC-3B1 | 2 UD 520 X 441 X 63 MM | 21 | 235 |  | 50
| ESCO | ADC-3A1 | 2 UD DE 520 X 441 X 63 MM TIPUS F | 1 | 190 |  | 50
| WALDNER | N-TA-1200 |  | 4 |  |  | 50
| CRUMA | 870-GS | 2 UD 730 X 390 X 50 MM | 1 | 285 |  | 50
| CRUMA | 670-C A | 1 UNITAT DE 530 X 390 X 50 MM | 1 | 130 |  | 50
| BURDINOLA | V21-SPACE BAJA ST 1200 |  | 1 |  |  | 50
| CRUMA | CR 870E-G | Filtres originals de Cruma: 1 UD ref F001CRAM + 1 UD ref MX001 | 1 | 760 |  | 50
| CRUMA | CR 990E-G | Filtres originals de Cruma: 1 UD ref A001CRAM + 1 UD ref F001 | 1 | 585 |  | 50
| OBRA | - |  | 3 |  |  | 50
| DIMANLAB | VGV1720-2018/07 |  | 1 |  |  | 50
TIPUS | MARCA | MODEL | DIMENSIONS FILTRE HEPA | UNITATS | PREU SUBMINISTRACIÓ I CANVI FILTRES HEPA + VALIDACIÓ POST CANVI (per cabina) | PREU OFERTAT | PREU VALIDACIÓ | PREU OFERTAT
VFL | TELSTAR | PV-100 | 1 UD DE 762 X 610 X 68 MM | 2 | 200 |  | 70
| EURO-AIRE | FLV 60 | 1 UD. DE 610 X 610 X 69 MM | 1 | 175 |  | 70
| TELSTAR | MINI-V/PCR | 1 UD DE 610 X 457 X 69 MM | 2 | 175 |  | 70
| NUAIRE | NU-126-400E | 1 UD 915 X 305 X 150 MM | 1 | 550 |  | 70
TIPUS | MARCA | MODEL | DIMENSIONS FILTRE CARBÓ ACTIU | DIMENSIONS FILTRE HEPA | UNITATS | PREU SUBMINISTRACIÓ I CANVI FILTRES CARBÓ (per cabina) | PREU OFERTAT | PREU SUBMINISTRACIÓ I CANVI FILTRES HEPA + VALIDACIÓ POST CANVI (per cabina) | PREU OFERTAT | PREU VALIDACIÓ | PREU OFERTAT
BIO-I | CRUMA | 2007-BK | 1 UD DE 755 X 405 X 50 MM | 1 UD DE 755 X 405 X 50 MM | 1 | 150 |  | 150 |  | 70
| CRUMA | 2007-NU | 1 UD DE 755 X 405 X 50 MM | 1 UD DE 755 X 405 X 50 MM | 1 | 150 |  | 150 |  | 70
| NUAIRE | NU-813-300 E |  | 1 UD de 356 X 737 X 149 MM + 1 UD 356 X 737 X 76 MM | 1 |  |  | 550 |  | 70
TIPUS | MARCA | MODEL | DIMENSIONS FILTRE HEPA | UNITATS | PREU SUBMINISTRACIÓ I CANVI FILTRES HEPA + VALIDACIÓ POST CANVI (per cabina) | PREU OFERTAT | PREU VALIDACIÓ | PREU OFERTAT
BIO-II | TELSTAR | BIO-II-A | 1 UD DE 1220 X 610 X 68 MM + 1 UD DE 610 X 457 X 68 MM | 28 | 410 |  | 70
| TELSTAR | BIO-II-A/P | 1 UD DE 762 X 610 X 68 MM + 1 UD DE 610 X 305 X 68 MM | 3 | 430 |  | 70
| TELSTAR | BIO-II-A/G | 1 UCD 1830X610X68MM + 1 UD 610X610X68 | 1 | 470 |  | 70
| TELSTAR | BIO-II-ADVANCE 4 | 1 UD DE 1220 X 457 X 69 MM + 1 UD DE 610 X 457 X 69 MM | 5 | 430 |  | 70
| TELSTAR | BIO-II-ADVANCE 4 PLUS | 1 UD DE 1220 X 457 X 69 MM + 1 UD DE 610 X 457 X 69 MM | 4 | 470 |  | 70
| NUAIRE | NU-425-300E | 1 UD DE 533 X 813 X 149 MM + 1 UD DE 305 X 610 X 292 MM | 3 | 430 |  | 70
| NUAIRE | NU-437-300E | 1 UD DE 533 X 813 X 149 MM + 1 UD DE 305 X 610 X 292 MM | 1 | 470 |  | 70
| NUAIRE | NU-437-400E | 1 UD DE 533 X 1118 X 149 MM + 1 UD DE 457 X 610 X 292 MM | 1 | 470 |  | 70
| THERMO | MSC Advantatge 0,9 | 1 UD 915X457X94MM + 1 UD 610X457X117 | 1 | 470 |  | 70
| NUAIRE | NU-543-600S | 1 UD 533X1727X76MM + 1 UD 508X914X292MM | 1 | 470 |  | 70
[5 empty] | PREU MÀXIM PEROXIDACIÓ | PREU OFERTAT
Desinfecció prèvia al canvi de filtre per peroxidació en Campanes de Seguretat Biològica BIO-II |  |  |  |  | 350
PRESSUPOST MÀXIM LICI 2022-060- LOT 2 - OFERTA ECONÒMICA
TIPUS | MARCA | MODEL | DIMENSIONS FILTRE CARBÓ ACTIU | DIMENSIONS FILTRE HEPA | PREFILTRE | UNITATS | PREU SUBMINISTRACIÓ I CANVI FILTRES CARBÓ (per cabina) | PREU OFERTAT | PREU SUBMINISTRACIÓ I CANVI FILTRES HEPA + VALIDACIÓ POST CANVI (per cabina) | PREU OFERTAT | PREU SUBMINISTRACIÓ I CANVI FILTRES PREFILTRE (per cabina) | PREU OFERTAT | PREU VALIDACIÓ | PREU OFERTAT
Vitrina Radioisòtops | WALDNER | RA MC6 1200 mm | 610X610X300 MM | 1 UD 610X610X300 (H13) + 1 UD 610X610X300 (H11) | 610X610X53MM (G4/F5) | 1 | 3200 |  | 1750 |  | 300 |  | 485