**ANNEX NÚM. 1 DEL PCAP**

*El Sr. /La Sra. .............................. amb residència a ......................................... carrer...................................... núm. ................, de l’empresa..............................................., assabentat de l’anunci publicat al .................................... i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del servei de “....................................”, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:*

*Criteris avaluables amb fórmules automàtiques*

1. ***OFERTA ECONÒMICA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tipus de pipeta*** | ***Intervenció*** | ***Preu màxim (sense IVA)*** | ***Preu màxim ofert******(sense IVA)*** |
| *Monocanal* | *Manteniment i calibratge* | *50,00 €* |  |
| *Canvi del mecanisme expulsor* | *120,00 €* |  |
| *Canvi de pistó* | *120,00 €* |  |
| *Canvi anell fricció* | *90,00 €* |  |
| *Canvi de cono* | *155,00 €* |  |
| *Canvi del botó de succió* | *95,00 €* |  |
| *Canvi de filtre* | *85,00 €* |  |
| *Canvi botó del volum* | *90,00 €* |  |
| *Multicanal* | *Manteniment i calibratge* | *90,00 €* |  |
| *Canvi de bateria* | *160,00 €* |  |
| *Canvi del mecanisme expulsor* | *130,00 €* |  |
| *Canvi de suport de puntes* | *200,00 €* |  |
| *Canvi un canal* | *30,00 €* |  |
| *Canvi carcassa* | *120,00 €* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tipus de pipeta*** | ***Intervenció*** | ***Preu màxim******(sense IVA)*** | ***Preu màxim ofert******(sense IVA)*** |
| *Pipetejadors* | *Manteniment i calibratge* | *42,00 €* |  |
| *Canvi de goma i filtre* | *50,00 €* |  |
| *Canvi de gomes i motor* | *110,00 €* |  |
| *Canvi de bateria* | *100,00 €* |  |
| *Canvi placa base* | *250,00 €* |  |
| *Canvi adaptador silicona* | *30,00 €* |  |

1. ***OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA***

*Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DESCRIPCIÓ*** | ***SI*** | ***NO*** |
| *Disposar d’un servei web per consultar els certificats dels equips enviats**5 punts* |  |  |
| *Possibilitat de tenir un usuari VHIR a l’aplicatiu web per poder consultar l’històric d’avaries i reparacions del parc de pipetes/pipetejadors del VHIR**5 punts* |  |  |

*Signat,*

*Termini de validesa de la oferta............................4 mesos*

*(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini superior al de licitació)*